| Elaborado por: ERNESTO IBARRA |  | Revisado por: ERNESTO IBARRA EPR- MPSA |
| --- | --- | --- |
| Aprobado por: ANA CASTRO NOVEY Titular – MPSA |  | Fecha: 11/09/2026 |
| Responsable: EPR | REG-PRMP-015 REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD FISICA Y RADIOLÓGICA DE FUENTES RADIACTIVAS | Página 1 de 1 |

## REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD FISICA Y RADIOLÓGICA DE FUENTES RADIACTIVAS

| Fecha: ___/___/____ día/mes/año |  |  |  |  |  | Hora: ________ a.m./p.m. |  |  |  |  | Número de Registro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área/Ubicación: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS DEL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO (POE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Global ID: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad Operativa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL EQUIPO CONTENEDOR Y DE LA FUENTE RADIACTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práctica: |  | MN |  |  | Código Contenedor: |  |  |  |  |  |  | Fabricante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modelo Contenedor: |  |  |  |  |
|  |  | FRX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isótopo: |  |  |  | Serie Fuente Radiactiva: |  |  |  |  |  |  |  | Actividad Inicial (Ao): ________mCi |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Ao: ___/___/____ día/mes/año |  |  |  |  |  |
| EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD FÍSICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Accesos: |  |  | Andamio |  |  |  |  | Plataforma |  |  |  |  | Suelo |  |  |  |  |  | Sin Acceso |  |  |  |  | Búnker |  |
|  | Evaluación: |  |  | Apto |  |  |  |  | No Apto |  |  |  |  | Comentario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Estabilidad Mecánica: |  |  | Obturador |  |  |  |  | Tornillos de Porta-Fuente |  |  |  |  | Soporte |  |  |  |  |  | Sello de seguridad |  |  |  |  | No Instalado |  |
|  | Evaluación: |  |  | Funcional |  |  |  |  | No Funcional |  |  |  |  | Comentario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Limpieza: |  |  | Fuente |  |  |  |  | Detector |  |  |  |  | Área |  |  |  |  |  | Estación de trabajo |  |  |  |  | Búnker |  |
|  | Evaluación: |  |  | Limpio |  |  |  |  | Sucio |  |  |  |  | Comentario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Seguridad Física: |  |  | Candado |  |  |  |  | Cadena |  |  |  |  | Jaula |  |  |  |  |  | Sin Seguridad |  |  |  |  | Búnker |  |
|  | Evaluación: |  |  | Funcional |  |  |  |  | No Funcional |  |  |  |  | Comentario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Señalización: |  |  | Letreros |  |  |  |  | Cintas |  |  |  |  | Barreras |  |  |  |  |  | Sin Señalización |  |  |  |  | Búnker |  |
|  | Evaluación: |  |  | Funcional |  |  |  |  | Deteriorado |  |  |  |  | Comentario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Letreros: |  |  | Riesgo de Radiación |  |  |  |  | Identificación de Fuente |  |  |  |  | Estado Andamio |  |  |  |  |  | Sin Letreros |  |  |  |  | Búnker |  |
|  | Evaluación: |  |  | Funcional |  |  |  |  | Deteriorado |  |  |  |  | Comentario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Amortiguador de Vibraciones: |  |  | Requiere |  |  |  |  | No Requiere |  |  |  |  | Instalado |  |  |  |  |  | No Instalado |  |  |  |  | Búnker |  |
|  | Evaluación: |  |  | Funcional: |  |  |  |  | Deteriorado |  |  |  |  | Comentario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Prueba Obturador: |  |  | Abre |  |  |  |  | Cierra |  |  |  |  | Flojo |  |  |  |  |  | Inestable |  |  |  |  | Búnker |  |
|  | Evaluación: |  |  | Funcional |  |  |  |  | Deteriorado |  |  |  |  | Comentario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIGILANCIA RADIOLÓGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Tasa de Dosis Superficial: |  |  |  |  |  |  | Tasa de Dosis a 1 metro: |  |  |  |  |  |  |  |  | Comentario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumento: |  |  |  |  |  | Fabricante: |  |  |  |  |  |  |  |  | Modelo: |  |  |  |  |  |  |  | Serie: |  |  |  |
| Fecha Calibración:__/___/____ |  |  |  |  |  |  | Vencimiento Calibración: ___/___/____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coordenadas (UTM WGS-1984 ESTE – NORTE): |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: Coloque un gancho indicando estado correcto, una equis si su estado no es correcto, N si no aplica o no es necesario, y R si es requerido, pero no esta instalado. Nomenclatura de la Práctica: MN: Medidores Nucleares, y FRX: Fluorescencia de Rayos X. El presente registro debe ir acompañado de evidencia fotográfica de respaldo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |